## part1
Concentrations | Corrected Absorbance | Absorbance | RSD | Absolute Error in Molar Absorptivity | Relative Error of Molar Absorptivity | Unknown Absorbance | Corrected Unknown | Unknown Concentration
0.0002 | 0.183 | 0.179 |  | 0.0002 | 0.183 | 0.179 | 0.179 | 240411.7647
0.0004 | 0.364 | 0.36 |  | 0.0004 | 0.364 | 0.36 | 0.36
0.0006 | 0.57 | 0.566 |  | 0.0006 | 0.57 | 0.566 | 0.566
0.0008 | 0.746 | 0.742 |  | 0.0008 | 0.746 | 0.742 | 0.742
0.001 | 0.817 | 0.813 |  | 0.001 | 0.817 | 0.813 | 0.813
LINEST
0.055 |  |  |  |  | Mean: | 0.532 | 817.4 | 0.0034
0.053
0.048
0.05
0.053
0.044
0.053 | [5 empty] | Ux | RSD of concentration= | Rel. Er. Of concentration = 0.00224
0.051
0.052
0.049 | Mean=0.0508 | SD= 0.00314 | LOD=0.00942 | LOQ=0.0314
Confidence Interval: |  | 0

## part2
| Blank | 10 ml Unknow | 10 ml Unknow | 10 ml Unknow | 10 ml Unknow | 10 ml Unknow
| 0.002 | 0 ml of standard | 5 ml of standard | 10 ml of standard | 15 ml of standard | 20 ml of standard
| 0.004 | Solution1 | Solution2 | Solution3 | Solution4 | Solution5
| 0.005 | 0.112 | 0.168 | 0.218 | 0.264 | 0.314
| 0.004 | 0.117 | 0.166 | 0.216 | 0.264 | 0.311
| 0.005 | 0.117 | 0.167 | 0.221 | 0.262 | 0.313
| 0.006 | Corrected1 | Corrected2 | Corrected3 | Corrected4 | Corrected5
0.007
0.005
0.004
Mean | 0.0046667
|  |  | V: final volume |  | [S]i=0.0005M (initial molar concentration of standard)
VS: initial volume of standard
V0: initial volume of unknown
Confidence interval
1.2407
|  |  | [S]i(VS/V0) | IS+X(V/V0) : y axis
|  | sample 1 | 0 | 0.55
|  |  | 0 | 0.55
|  |  | 0 | 0.55
|  | sample 2 | 0.00025 | 0.81
|  |  | 0.00025 | 0.81
|  |  | 0.00025 | 0.81
|  | sample 3 | 0.0005 | 1.065
|  |  | 0.0005 | 1.065
|  |  | 0.0005 | 1.065
|  | sample 4 | 0.00075 | 1.29
|  |  | 0.00075 | 1.29
|  |  | 0.00075 | 1.29
|  | sample 5 | 0.001 | 1.54
|  |  | 0.001 | 1.54
|  |  | 0.001 | 1.54
[6 empty] | 984 | 0.559 | slope | intercept
[6 empty] | 6.6564 | 0.0040762 | se(slope) | se(intercept)
[6 empty] | 0.99941 | 0.0091147 | r^2 | se(y)
[6 empty] | 21853 | 13 | F | df
[6 empty] | 1.8155 | 0.00108 | ss reg | ss resid
|  | X-intercept |  | Concentration of unknown initial
|  | -0.00056809 |  | 0.00056809
|  | Ux | RSD% | Relative Erro | Absolute Error
|  | 0.99941 | 0.0091147 | 0.559 | 0.00108