## Sheet1
Trial | ABS at Ni(NO3)2 | ABS at CO(NO3)2 |  | Signal Ratio (Corrected Ni ABS / Corrected CO ABS) |  | Ni Volume (mL) | CO Volume (mL) | Ratio Ni/CO (mL)
1 | -0.016 | 0.008 | Sample 1 | 0.34763 |  | 5 | 25 | 0.2
2 | 0.004 | -0.001 | Sample 2 | 0.57241 |  | 10 | 20 | 0.5
3 | 0.002 | -0.005 | Sample 3 | 0.90928 |  | 15 | 15 | 1
4 | -0.046 | -0.019 | Sample 4 | 1.446 |  | 20 | 10 | 2
5 | -0.034 | -0.013 | Sample 5 | 2.8085 |  | 25 | 5 | 5
6 | -0.019 | -0.011 | Unknown | 0.94526
7 | -0.038 | -0.016
8 | -0.047 | -0.021 |  |  |  |  | Concentration of Ni(NO2 )2 | Standard deviation of concentration (M) | RSD of concentration (%) | Absolute error (M) | Relative error (%)
9 | -0.036 | -0.017 |  |  |  |  | 0.16295 | 0.028029 | 2.9306 | 0.037048 | 18.5242
10 | -0.01 | -0.016
Average | -0.024 | -0.0111
S.D | 0.01885 | 0.0086654
Sample 1
T1 | 0.615 | 1.881
T2 | 0.635 | 1.875
T3 | 0.678 | 1.964
Blank Corrected Average | 0.66667 | 1.9178
Sample 2
T1 | 1.015 | 1.774
T2 | 0.988 | 1.76
T3 | 0.979 | 1.768 | 1.9769 | -0.66541 | slope | intercept
Blank Corrected Average | 1.018 | 1.7784 | 0.093274 | 0.13994 | se | seb
|  |  | 0.99337 | 0.18305 | r2 | sey
Sample 3 |  |  | 449.2012 | 3 | F | df
T1 | 1.256 | 1.425 | 15.0515 | 0.10052 | ssreg | ssresid
T2 | 1.299 | 1.455
T3 | 1.375 | 1.488
Blank Corrected Average | 1.334 | 1.4671
Sample 4
T1 | 1.419 | 0.987
T2 | 1.538 | 1.037
T3 | 1.431 | 1.027
Blank Corrected Average | 1.4867 | 1.0281
Sample 5
T1 | 1.572 | 0.53
T2 | 1.437 | 0.525
T3 | 1.45 | 0.525
Blank Corrected Average | 1.5103 | 0.53777
Unknown |  |  | Corrected Abs Ni(NO3)2
T1 | 0.947 | 1.003 | 0.971
T2 | 0.955 | 1.003 | 0.979
T3 | 0.906 | 0.992 | 0.93
T4 | 0.916 | 0.998 | 0.94
T5 | 0.94 | 1 | 0.964
T6 | 0.893 | 0.996 | 0.917
T7 | 0.97 | 1.013 | 0.994
Blank Corrected Average | 0.95643 | 1.0118